附件：溆浦县杉木塘水库除险加固工程物资采购6标清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **溆浦县杉木塘水库除险加固工程物资采购6标清单** | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **工作内容** | **单位** | **暂定工程数量** | **不含增值税价格（元）** | | **增值税（元）** | | | **含增值税单价（元）** | | **备注** |
| **单价** | **单价小计** | **税率(%)** | **税款** | **税款小计** | **单价** | **单价小计** |
| 1 | 波形梁刚护栏（高1m） | m | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 彩条布 | 卷 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 覆绿网 | 张 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 彩钢瓦 | m² | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 模板 | m² | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 木方条 | 根 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆25平方 | 卷 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆16平方 | 卷 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆3\*10+1\*2.5 | m | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | cpvc50电缆管 | m | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地扁钢50\*5 | t | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地角钢50\*5\*1000 | t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 引下线 | 处 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 避雷针 | 根 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 铁构件制作安装(基础槽钢) | t | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铁构件制作安装(桥架及立柱) | t | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 壁灯 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 荧光管支架灯 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 三相暗插座 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 单相暗插座 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 单联单控暗开关 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 单联双控暗开关 | 套 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 照明配电箱 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 聚氯乙烯铜导线BV-1× 2.5 | m | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 硬质PVC管 | m | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 移动应急照明灯 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 电源电缆 ZR-BV-1×2.5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 手提式硫酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 塑料防火堵料 | t | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电缆保护管(PVC) | m | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 各种规格的电缆 | m | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |